Утверждаю _____________

Директор ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр»

Управление здравоохранения Мангистауской области

Приложение 2 к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот №1

| № лота | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Кровать палатная |
| 2 | Характеристика | Кровать палатная: Предназначенный для ухода за лежачими пациентами, тяжелобольными, пожилыми ослабленными людьми, а также за лицами, перенесшими операцию. Технические характеристики: - Спинки кровати выполнены из ламинированной панели. - Ложе, изготовлено из металлического листа 1 мм. - Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры кровати, мм: - Ширина-800 - Длина-2080 - Высота-550 Масса, кг. - 34 кг - допустимая равномерно распределенная нагрузка, кг., не более 240 кг |
| 3 | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) | 120 шт. |
| 4 | Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 | DDP |
| 5 | Срок поставки и место поставки | Срок поставок: Декабрь 2019 г – 120 шт г.Актау, ул. Микрорайон 1, Больничный городок, здание №9 |